## Ensaio de JAR TEST
|  | RELATÓRIO | RL- |  |  | ENSAIO DE JAR TEST |  |  |  |  | Rev.
Cliente:
|  | Projeto: | [8 empty] | Data:
Presado usuário, preencher apenas as células
Ensaio de Jar Test
Preparo do Coagulante Policloreto de Alumínio: PAC
Concentração Solução |  |  |  | 10 | g/L
Dosagens |  |  |  |  | mg/L
Densidade |  |  |  |  | kg/L
Al2O3 |  |  |  |  | %
Concenração |  |  |  | 0 | kgAl2O3/L
Concenração |  |  |  | 0 | gAl2(SO4)3.14H2O/L
Condições Operacionais
Água bruta
Rotação
Mistura Rápida |  |  |  |  | segundos |  |  | rpm |  | NTU
Mistura Lenta |  |  |  |  | minutos |  |  | rpm |  | mgPtCo/L
Sedimentação |  |  |  |  | minutos |  |  |  |  | oC
Preparo do Polímero
Polímero: Concentração |  |  |  |  | g/L |  | 0 | %
Dosagem |  |  |  |  | mg/L |  | #DIV/0! | mL
Preparo da solução de NaOH 1M
Concentração Solução |  |  |  | 40 | g/L
Densidade NaOH |  |  |  |  | kg/L
Preparo |  |  |  | #DIV/0! | mL/L
Ensaio de Jar Test
Concentração Solução |  |  |  | 2 | Litros de amostra
Jarros | Conc. Polímero | Conc. PAC | Dosagem | pH | Turbidez |  | Melhor dosagens
| mg/L | mg/L | mL |  | NTU |  | Coagulante |  | mg/L
1 | [6 empty] | Alcalinizante |  | mL | 0 | mg/L
2 | [6 empty] | Polímero |  | mg/L
3
4
5
6
Curva de Demanda de Cloro
Hipoclorito de sódio(*) |  |  |  |  | mg/L
Dosagens |  |  |  |  | mg/L
Tempo de contato |  |  |  | 30 | minutos
Jarros | Conc. PAC | Vol/Jarro (2L) | Conc. Cloro | Vol/Jarro (2L) | CRL | CRL | pH | Turbidez
| mg/L | mL | mg/L | mL | 15min | 30min |  | NTU
1
2
3
4
Melhor Dosagem |  |  |  |  | mg/L
Densidade |  |  |  |  | g/mL
Concentração |  |  |  | 0 | g/L
Título |  |  |  |  | %
Concentração |  |  |  | 0 | g/L
(*) Preparo da solução de Hipoclorito
Diluir 1000 vezes a solução do frasco (1mL em 1000mL) = Soluçãp Padrão;
Diluir 100 vezes a solução Padrão (1mL em 100mL);
Fazer a determinaçã do CRL;
Multiplicar por 100 o resultado;
Esse é o resultado da solução Padrão.
Soluções em Água, Esgoto e Efluente Industrial, acesse:

## Vazões - Dosagem na ETA
| RELATÓRIO | RL- |  |  | DOSAGEM EM ETA |  | Rev.
Cliente:
| Projeto: | [5 empty] | Data:
Dosagem de Produtos Químicos na ETA
Dosagem do Coagulante
Dados:
Vazão na bomba dosadora |  | q |  | L/h
Vazão da água bruta |  | Q |  | L/s
Dosagem do coagulante |  | d | 0 | ppm
Concentração da solução de coag. na ETA |  | C | 0 | g/L
DOSAGEM DO COAGULANTE |  |  | #DIV/0! | g/L | #DIV/0! | mL/min
Dosagem de Alcalinizante
Dados:
Vazão na bomba dosadora |  | q |  | L/h
Vazão da água bruta |  | Q |  | L/s
Dosagem do alcalinizante |  | d | 0 | ppm
Concentração da solução de alcal. na ETA |  | C | 0 | g/L
DOSAGEM DE ALCALINIZANTE |  |  | #DIV/0! | g/L | #DIV/0! | mL/min
Dosagem de Polímero
Dados:
Vazão na bomba dosadora |  | q |  | L/h
Vazão da água bruta |  | Q |  | L/s
Dosagem do polímero |  | d | 0 | ppm
Concentração da solução de polímero na ETA |  | C | 0 | g/L
DOSAGEM DE POLÍMERO |  |  | #DIV/0! | g/L | #DIV/0! | mL/min
Dosagem de Hipoclorito
Dados:
Vazão na bomba dosadora |  | q |  | L/h
Vazão da água bruta |  | Q |  | L/s
Dosagem do hipoclorito |  | d | 0 | ppm
Concentração da solução de hipoclorito na ETA |  | C | 0 | g/L
DOSAGEM DE HIPOCLORITO |  |  | #DIV/0! | g/L | #DIV/0! | mL/min
Densidade |  |  |  | kg/L
Al2O3 |  |  |  | %
Determinação da Concentração de Al2O3
Concentração |  |  |  | kgAl2O3/L
Concetração equivalente de Al2(SO4)3.14H2O
Concentração |  |  |  | kgAl2O3/L
Preparo da solução de Sulfato de Alumínio a 10g/L
Transferir o volume de |  |  |  | mL da solução de PAC para um balão volumétrico de 1L
Soluções em Água, Esgoto e Efluente Industrial, acesse: